## Sheet1
Kế hoạch bảo dưỡng định kỳ
Tên thiết bị | Mã thiết bị | Số lượng | Mức độ ưu tiên | W | 2W | 3W | M | 2M | Q | 2Q | Y | Ngày bắt đầu chu kỳ1 | Ngày bắt đầu chu kỳ2 | Ngày bắt đầu chu kỳ3 | Nhà máy
Tủ điện MSB | MSB1 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-10-30 |  |  | PB1
Tủ trung thế đầu vào (431) | ME1-SI | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-10-30 |  |  | PB1
Tủ trung thế đầu ra (731) | ME1-SO | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-10-30 |  |  | PB1
Trạm biến áp | ME1-TR1 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-10-30 |  |  | PB1
Tủ điện máy phát nhỏ | DB16 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ điện bơm dầu | DB15 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-03 |  |  | PB1
Máy phát Cummins CD2500 | GE-GEN01 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-12-18 |  |  | PB1
Bơm dầu | GE-OP01 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-12-18 |  |  | PB1
Bơm dầu | GE-OP02 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-12-18 |  |  | PB1
Bồn dầu 2.5m3 | GE-OT2 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-12-18 |  |  | PB1
Bồn dầu 15m3 | GE-OT1 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-12-18 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX20 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2022-12-18 |  |  | PB1
Máy nén khí 01 | CO-M01 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | 2022-01-02 | 2022-05-15 |  | PB1
Máy nén khí 02 | CO-M02 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | 2022-01-02 | 2022-05-15 |  | PB1
Máy nén khí 03 | CO-M03 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | 2022-01-02 | 2022-05-15 |  | PB1
Máy nén khí 04 | CO-M04 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | 2022-01-02 | 2022-05-15 |  | PB1
Bộ lọc tách nước | CO-WF01 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-15 | 2022-05-15 |  | PB1
ES6 | CO-ES601 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-15 | 2022-05-15 |  | PB1
Bình chứa | CO-AT01 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-15 | 2022-05-15 |  | PB1
Bình chứa | CO-AT02 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-15 | 2022-05-15 |  | PB1
Đường ống khí cấp | CO-SP01 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-05-15 |  |  | PB1
Tủ điện MCC3 A | MCC3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ điện MCC3B | MCC4 | 1 | 1 |  |  | X | [5 empty] | 2022-01-09 |  |  | PB1
Tủ điện quạt hút | DB13L |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ điện DB13 | DB13 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX09 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-27 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX10 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-27 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF29 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-27 |  |  | PB1
Bơm nước | WS-WP20 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Bơm nước | WS-WP21 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Bơm nước | WS-WP22 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Bơm nước | WS-WP23 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Bơm nước | WS-WP24 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Bơm nước | WS-WP25 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Lọc thô | WS-WF01 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Lọc RO | WS-WF02 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Lọc tinh | WS-WF03 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Lọc cát | WS-WF04 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Lọc cát | WS-WF05 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-06-12 |  |  | PB1
Đèn UV | WS-UV1 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  | X | 2022-06-12 |  |  | PB1
Tủ điện bơm nước | DB 7.1 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ điện bơm lọc nước | DB 7.2 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ điện bơm nước | DB 13B | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Bơm cấp nước | WS-WP1 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Bơm cấp nước | WS-WP2 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Tủ điện tổng | DB13A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ điện quạt hút | DB13A2 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa phòng Pad | AC1-SA18 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa phòng vật tư | AC1-SA19 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa phòng pha mực | AC1-SA20 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều khiển báo cháy | FA-CP2 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
Quạt hút N0: 12 | FN-EX12 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt hút N0: 13 | FN-EX13 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt hút N0: 14 | FN-EX14 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt hút N0: 15 | FN-EX15 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF07 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Đầu ghi camera | CC-RE04 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Máy nước uống | WS-WD36 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Tủ điện xưởng gia công | DB13M | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Camera | CC-CA38 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Xe cắt kéo GS -3246 | FL-GS | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX16 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Máy hút bụi | FM-VC1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy hút bụi | FM-VC2 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy hút bụi | FM-VC3 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy xịt nước cao áp | FM-WG2 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy xịt nước cao áp | FM-WG3 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy cắt cỏ cầm tay | FM-GC1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy cắt cỏ cầm tay | FM-GC3 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy cắt cỏ cầm tay | FM-GC4 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy mài | FM-GR1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy cắt sắt | FM-SC1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy cắt sắt | FM-SC2 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy khoan bàn | FM-DR1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy hàn điện | FM-WD1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy hàn điện | FM-WD2 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy hàn điện | FM-WD3 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Tủ điện | DB13D | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Máy giặt số: 01 | QC-WA1 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Máy giặt số: 02 | QC-WA2 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Máy giặt số: 03 | QC-WA3 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Máy giặt số: 04 | QC-WA4 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Máy sấy số: 01 | QC-DR1 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Máy sấy số: 02 | QC-DR2 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Máy sấy số: 03 | QC-DR3 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Máy sấy số: 04 | QC-DR5 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Bình nước nóng số: 1 | QC-WH1 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Bình nước nóng số: 2 | QC-WH2 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-24 |  |  | PB1
Quạt hút số: 19 | FN-EX19 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-07-03 |  |  | PB1
Điều hòa | AC1-SA21 | 1 | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ điện | DB 13H | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Quạt hút số: 17 | FN-EX17 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Quạt hút số 18 | FN-EX18 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ điện | DB 13I | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Máy sấy số: 05 | QC-DR5 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Máy sấy số: 06 | QC-DR6 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Máy tẩy 01 | QC-SP1 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Máy tẩy 02 | QC-SP2 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Máy sấy | QC-DR7 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Máy ủi hơi | QC-GL | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Quạt hơi nước | FN-WA1 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX46 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-9 |  |  | PB1
Tủ điện | DB 13A |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Quạt hơi nước | FN-WA2 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WT08 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-06 |  |  | PB1
Tủ điện | DB 13E | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa | AC1-SA25 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa | AC1-SA26 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD5 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-02-27 |  |  | PB1
Tủ lạnh | AC1-RE10 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-12-25 |  |  | PB1
Quạt trần | FN-CF33 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt trần | FN-CF34 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX33 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX34 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện | DB11 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Màn hình camera - 01 | CC-TV01 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Màn hình camera - 02 | CC-TV02 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Màn hình camera - 03 | CC-TV03 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Camera số 35 | CC-CA35 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Camera số 36 | CC-CA36 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX47 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
máy nước uống nóng lạnh | WS-WD11 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Motor cổng | SC-GATE1 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt trần | FN-CF1 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hơi nước | FN-WA32 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện | DB12 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Camera số 10 | CC-CA10 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
máy nước uống nóng lạnh | WS-WD12 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Motor cổng | SC-GATE2 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt trần | FN-CF2 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hơi nước | FN-WA33 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD13 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Tủ điện | DB7A | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện bơm nước | DB7A11 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện bơm nước | DB7A12 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện bộ sạc xe nâng | DB7A1 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện bộ sạc xe nâng | DB7A2 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện dock 1A | DB7A3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện dock 1B | DB7A4 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện dock 1C | DB7A5 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện dock 1D | DB7A6 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện quạt dock nhập | DB7A3A | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện dock 2A | DB7A7 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện dock 2B | DB7A8 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện dock 2C | DB7A9 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện dock 2D | DB7A10 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện quạt dock xuất | DB7A10A | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Họng chữa cháy | FF-HR5 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-4-17 |  |  | PB1
Họng chữa cháy | FF-HR7 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-4-17 |  |  | PB1
Họng chữa cháy | FF-HR13 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-4-17 |  |  | PB1
Camera số 01 | CC-CA01 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-2-27 |  |  | PB1
Camera số 02 | CC-CA02 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-2-27 |  |  | PB1
Camera số 04 | CC-CA04 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-2-27 |  |  | PB1
Camera số 06 | CC-CA06 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-2-27 |  |  | PB1
Camera số 08 | CC-CA08 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-2-27 |  |  | PB1
Camera số 12 | CC-CA12 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-2-27 |  |  | PB1
Camera số 15 | CC-CA15 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 29 | CC-CA29 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 30 | CC-CA30 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 33 | CC-CA33 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 37 | CC-CA37 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Xe nâng ETV-116 số 08 | FL-ETV08 | 1 | 1 |  | X |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 | 2022-01-16 | 2022-04-10 | PB1
Xe nâng ETV-116 số 09 | FL-ETV09 | 1 | 1 |  | X |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 | 2022-01-16 | 2022-04-10 | PB1
Xe nâng EFG 213-320 số 07 | FL-EFG07 | 1 | 1 |  | X |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 | 2022-01-16 | 2022-04-10 | PB1
Xe nâng EFG 213-320 số 06 | FL-EFG06 | 1 | 1 |  | X |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 | 2022-01-23 | 2022-04-17 | PB1
Xe nâng ERE-120 số 11 | FL-ERE11 | 1 | 1 |  | X |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 | 2022-01-23 | 2022-04-17 | PB1
Xe nâng E20P số 18 | FL-E20P18 | 1 | 1 |  | X |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 | 2022-01-23 | 2022-04-17 | PB1
Bộ sạc số 01 | FL-FC01 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Bộ sạc số 02 | FL-FC02 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Bộ sạc số 03 | FL-FC03 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Bộ sạc số 04 | FL-FC04 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Bộ sạc số 05 | FL-FC05 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Bộ sạc số 06 | FL-FC06 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Xe nâng tay | HF-WH02 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Xe nâng tay | HF-WH03 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Xe nâng tay | HF-WH05 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Xe nâng tay | HF-WH06 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Xe nâng tay | HF-WH09 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Xe nâng tay | HF-WH11 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Xe nâng tay | HF-WH12 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Xe nâng tay | HF-WH38 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Dock leveler số 01 | DL-DL1 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-013 |  |  | PB1
Dock leveler số 02 | DL-DL2 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-013 |  |  | PB1
Dock leveler số 03 | DL-DL3 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-013 |  |  | PB1
Dock leveler số 04 | DL-DL4 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-013 |  |  | PB1
Dock leveler số 05 | DL-DL5 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-013 |  |  | PB1
Dock leveler số 06 | DL-DL6 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-013 |  |  | PB1
Dock leveler số 07 | DL-DL7 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-013 |  |  | PB1
Dock leveler số 08 | DL-DL8 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-013 |  |  | PB1
Trụ đỡ container 01 | DL-TS1 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-06 |  |  | PB1
Trụ đỡ container 02 | DL-TS2 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-06 |  |  | PB1
Trụ đỡ container 03 | DL-TS3 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-06 |  |  | PB1
Trụ đỡ container 04 | DL-TS4 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-06 |  |  | PB1
Trụ đỡ container 05 | DL-TS5 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-06 |  |  | PB1
Trụ đỡ container 06 | DL-TS6 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-06 |  |  | PB1
Trụ đỡ container 07 | DL-TS7 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-06 |  |  | PB1
Trụ đỡ container 08 | DL-TS8 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-06 |  |  | PB1
Racking A | RA-P1A | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
Racking B | RA-P1B | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
Racking C | RA-P1C | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
Racking D | RA-P1D | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
Racking E | RA-P1E | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
Racking F | RA-P1F | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
RackingG | RA-P1G | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
Racking K | RA-P1K | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-22 |  |  | PB1
Quạt hút số 01 | FN-EX01 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút số 02 | FN-EX02 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút số 03 | FN-EX03 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút số 04 | FN-EX04 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút số 05 | FN-EX05 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút số 06 | FN-EX06 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút số 07 | FN-EX07 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút số 08 | FN-EX08 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt container số 01 | FN-AF01 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Quạt container số 02 | FN-AF02 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Quạt container số 03 | FN-AF03 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Quạt container số 04 | FN-AF04 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF09 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF10 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF11 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF12 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF15 | 4 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF24 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Quạt Nước | FN-WA7 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt Nước | FN-WA8 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt Nước | FN-WA9 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Tủ điện | DB6A1 |  | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-16 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX48 | 2 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-03 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF13 | 5 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Điều hòa | AC1-SA24 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD35 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Hệ ống cấp khí nén | CO-SP01 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-08-07 |  |  | PB1
Tủ điện BMS điều khiển điều hòa | AC1-DDC01 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện ánh sáng zone 1 | LE-DBLZ1 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện động lực zone 1 | LE-DBPZ1 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện ánh sáng zone 2.1 | LE-DBLZ2.1 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện động lực zone 2.1 | LE-DBPZ2.1 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện ánh sáng zone 2.2 | LE-DBLZ2.2 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện động lực zone 2.2 | LE-DBPZ2.2 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện ánh sáng zone 3 | LE-DBLZ3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Tủ điện động lực zone 3 | LE-DBPZ3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Hose Reel | FF-HR11 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-03 |  |  | PB1
Hose Reel | FF-HR12 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-03 |  |  | PB1
Hose Reel | FF-HR14 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-03 |  |  | PB1
Hose Reel | FF-HR15 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-03 |  |  | PB1
Hose Reel | FF-HR16 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-04-03 |  |  | PB1
Tủ báo cháy trung tâm và hệ báo cháy | FA-CP1 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2022-05-08 |  |  | PB1
Camera số 17 | CC-CA17 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 18 | CC-CA18 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 19 | CC-CA19 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 20 | CC-CA20 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 21 | CC-CA21 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 22 | CC-CA22 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 31 | CC-CA31 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera số 34 | CC-CA34 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Loa | PA-SP27÷64 | 38 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-PR15 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-HF16 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-HF19 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-HF21 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-HF22 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-HF24 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-HF26 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-HF29 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-PR46 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Xe nâng tay | FL-PR85 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV2 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV3 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV4 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV5 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV6 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV7 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV8 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV9 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV10 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV11 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV12 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV13 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV14 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV15 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV16 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Băng tải | PR-CV17 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Feedrail | CO-FR1÷354 | 371 | 2 | [7 empty] | X | 2022-07-03 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD14 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD15 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD16 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD17 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 1 | AC1-VR1 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 2 | AC1-VR2 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 3 | AC1-VR3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 4 | AC1-VR4 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 5 | AC1-VR5 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 6 | AC1-VR6 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 7 | AC1-VR7 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 8 | AC1-VR8 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 9 | AC1-VR9 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 10 | AC1-VR10 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 11 | AC1-VR11 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 12 | AC1-VR12 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa xưỡng số 13 | AC1-VR13 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
bơm nước giải nhiệt | AC1-WPVR2 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
bơm nước giải nhiệt | AC1-WPVS4 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
bơm nước giải nhiệt | AC1-WPVR6 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
bơm nước giải nhiệt | AC1-WPVR8 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
bơm nước giải nhiệt | AC1-WPVR10 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
tháp giải nhiệt Cooling tower | AC1-CTVR4 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
tháp giải nhiệt Cooling tower | AC1-CTVR2 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
tháp giải nhiệt Cooling tower | AC1-CTVR6 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
tháp giải nhiệt Cooling tower | AC1-CTVR8 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
tháp giải nhiệt Cooling tower | AC1-CTVR10 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Quạt gió tươi | AC1-EX1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Quạt gió thải | AC1-EX2 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Heat wheel | AC-HW01 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Tủ điện văn phòng | DB 8A | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa số 01 | AC1-SA27 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa số 02 | AC1-SA28 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa số 03 | AC1-SA29 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD8 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX130 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX131 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX132 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX133 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Âm ly | PA-AM1 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Mixer | PA-MI1 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF99 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt hút âm trần | FN-EX134 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Quạt hút âm trần | FN-EX135 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Loa | PA-SP1÷64 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Tủ điện | DB 3A |  | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Đầu ghi camera 01 | CC-REC1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Đầu ghi camera 02 | CC-REC2 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Đầu ghi camera 03 | CC-REC3 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Tủ Lạnh | AC1-RE1 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-12-25 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD32 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD33 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD34 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF100 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-06 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF101 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-06 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF102 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-06 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF103 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-06 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF104 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-02-06 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX136 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX137 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX138 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX139 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Âm ly | PA-AM5 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Âm ly | PA-AM6 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Mixer | PA-MI5 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Mixer | PA-MI6 | 2 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Âm ly | PA-AM7 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-27 |  |  | PB1
Điều Hòa JMS | AC1-VRV14 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Điều Hòa JMS | AC1-VRV15 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Điều Hòa JMS | AC1-VRV16 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Điều Hòa MZL 01 | AC1-SA10 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Điều Hòa MZL 02 | AC1-SA11 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Điều Hòa MZL 03 | AC1-SA12 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Điều Hòa MZL 04 | AC1-SA13 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Điều Hòa IT | AC1-SA14 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-02-09 |  |  | PB1
Điều Hòa IT | AC1-SA15 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-02-09 |  |  | PB1
Điều Hòa Champion | AC1-SA17 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-02-13 |  |  | PB1
Tủ điện | DB6A | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Máy nước uống nóng lạnh | WS-WD7 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-02-27 |  |  | PB1
Tủ lạnh | AC1-RE3 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-12-25 |  |  | PB1
Quạt hơi nước | FN-WA34 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX140 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-03-20 |  |  | PB1
Điều hòa | AC1-SA22 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Điều hòa | AC1-SA23 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-09 |  |  | PB1
Tủ điện | DB10 | 1 | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | PB1
Tủ Lạnh | AC1-RE5 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-12-25 |  |  | PB1
Tủ Lạnh | AC1-RE12 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-12-25 |  |  | PB1
Máy uống nước nóng lạnh | WS-WD37 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-02-20 |  |  | PB1
Máy uống nước nóng lạnh | WS-WD01 | 1 | 2 | [7 empty] | X | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF18 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF19 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF20 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF21 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF105 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt treo tường | FN-WF106 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX35 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX36 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX37 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX129 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX141 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX142 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt hút | FN-EX143 | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Camera | CC-CA23 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera | CC-CA24 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera | CC-CA25 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Camera | CC-CA26 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Đầu DVD | PA-DVD1 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Âm ly | PA-AM1 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Mixer | PA-MI1 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-03-06 |  |  | PB1
Điều hòa canteen 13 | AC2-VRV13 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Điều hòa canteen 14 | AC2-VRV14 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Điều hòa canteen 15 | AC2-VRV15 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Điều hòa canteen 16 | AC2-VRV16 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Điều hòa canteen 17 | AC2-VRV17 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Điều hòa canteen 18 | AC2-VRV18 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Điều hòa canteen 19 | AC2-VRV19 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Điều hòa canteen 20 | AC2-VRV20 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
tủ điều khiển ACU 13-14 | AC2-DDC02 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
tủ điều khiển ACU 15-16 | AC2-DDC03 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
tủ điều khiển ACU 17-18 | AC2-DDC04 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
tủ điều khiển ACU 19-20 | AC2-DDC05 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Cameras -N0:33 | CC-CA98 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Cameras -N0:34 | CC-CA99 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Cameras -N0:35 | CC-CA100 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Cameras -N0:36 | CC-CA101 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Cameras -N0:37 | CC-CA102 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Cameras -N0:38 | CC-CA103 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Đầu ghi camera | CC-RE04 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Amly | PA-AM3 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-01-23 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 01 | FN-CF6 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 02 | FN-CF7 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 04 | FN-CF9 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 05 | FN-CF10 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 06 | FN-CF11 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 07 | FN-CF12 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 08 | FN-CF13 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 09 | FN-CF14 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 10 | FN-CF15 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 11 | FN-CF16 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 12 | FN-CF17 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 14 | FN-CF19 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 15 | FN-CF20 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 16 | FN-CF21 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 17 | FN-CF22 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 19 | FN-CF24 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 20 | FN-CF25 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 21 | FN-CF26 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 22 | FN-CF27 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 24 | FN-CF29 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen 25 | FN-CF30 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen | FN-CF31 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
Quạt trần canteen | FN-CF32 | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  | 2022-02-20 |  |  | PB1
đèn côn trùng | LT-PL1÷10 | 10 | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  | PB1
2021-12-13
2021-12-13
2021-12-13
2021-12-13
2021-12-13
Người Lập:
Người Duyệt
Lê Như Vũ
Note on A7: Author: không sử dụng từ 5/2015
Note on A15: Author: (Máy nén khí 1 )
Note on A16: Author: Thay bien tan ABB install: 4/2015 (Máy nén khí 2 )
Note on A27: Author: New DB thay thế DB 2 chuyển đổi nguồn các tủ con của DB 2 sang đây
Note on A31: Author: loc RO
Note on A32: Author: loc RO
Note on A33: Author: Loc tho
Note on A36: Author: lọc thô
Note on A99: Author: Description: Spray machine Model: OKUMAR Cosnumption:1.1Kw No:01 date:10/2009 Location:zone1
Note on A100: Author: Description: Spray machine Model: OKUMAR Cosnumption:1.1Kw No:02 date:10/2010 Location: PHUBAI2
Note on A102: Author: máy ủi hơi
Note on A166: Author: date: 21/4/14 move day sac ac qui
Note on A234: Author: bao gồm giá đở và hệ thống đường ống
Note on A449: Author: HỦY
Note on A452: Author: loc tinh
Note on A453: Author: loc Ro
Note on A454: Author: Loc tho
Note on A457: Author: lọc thô
Note on A489: ton that kim nhat: (Thoát nước thải)
Note on J581: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J582: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J583: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J584: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J585: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J586: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J587: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J588: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J589: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J590: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J591: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J592: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J593: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J594: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J595: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J596: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J597: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J598: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J599: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J600: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J601: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J602: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J603: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J604: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J605: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J606: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J607: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J608: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J609: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J610: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J611: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J612: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J613: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J614: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J615: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J616: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J617: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J618: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J619: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on B622: Author: Camera giám sát khu vực ăn canteen
Note on J625: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J626: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J627: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J628: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J629: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J630: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J631: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J632: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J633: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J634: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J635: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J636: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J637: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J638: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J639: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J640: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J641: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J642: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J643: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J644: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J645: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J646: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J647: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J648: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J649: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J650: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J651: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J652: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J653: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J654: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J655: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J656: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J657: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J658: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J659: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J660: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J661: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on B663: Author: Camera giám sát
Note on B665: Author: camera giám sát- màn hình treo ở VP kho
Note on J667: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J668: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J669: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J670: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J671: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J672: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J673: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J674: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J675: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J676: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J677: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J678: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J679: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J680: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J681: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J682: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J683: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J684: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J685: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J686: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J687: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J688: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J689: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J690: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J691: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J692: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on J693: Author: Quý 4 tháng, năm 3 lần
Note on F713: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J713: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on A714: Author: thay binh dien t4/2016
Note on F714: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J714: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on A715: Author: thay bình điện 1/2018
Note on F715: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J715: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F716: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J716: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F717: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J717: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F718: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J718: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F719: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J719: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F720: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J720: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F721: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on F723: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J723: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F724: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J724: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F725: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J725: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on A726: Author: date: 21/4/14 move day sac ac qui
Note on F726: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J726: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F727: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J727: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F728: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J728: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F729: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J729: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F730: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J730: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on F731: Author: 2 TUẦN CHÂM NƯỚC CẤT
Note on J731: Author: Vendor thực hiện quý 4 tháng
Note on A733: Author: xe nâng tay điện
Note on A894: Author: Description: Needles detector machine Model: HN770G-100 Cosnumption: 250w No:00811 date: 7-2011
Note on A895: Author: Description: washing machine Model: 3XWTW5705SW Cosnumption:750w No:phubai MTN M 001 date:7/2009
Note on A896: Author: Description: washing machine Model: 3XWTW5705SW Cosnumption:750w No:phubai MTN M 002 date:11/2010
Note on A897: Author: Description: washing machine Model: Toshiba 13kg Cosnumption:450w No:phubai MTN M 001 date:10/2011
Note on A898: Author: Description: washing machine Model: 3XWTW5705SW Cosnumption:750w No:phubai MTN M 001 date:10/2011
Note on A899: Author: dabao: Description: Dryer machine Model: 3XWTW5705SW-whilporl Cosnumption:2500w No:02 date:10/2013
Note on A901: Author: No:01 date:10/2008Model: 3XWED5705SW * 230Volt 50Hz Top Load Washer * 10.5Kg Capacity * 2 Motor Speed * 7 Cycle * Rotary Knobs * 650Watts. * Platform: Leak 27" large capacity. * 42.5”H x 27”W x 25.5”D * Original place: USA
Note on A902: Author: dabao: Description: Dryer machine Model: 3XWTW5705SW-whilporl Cosnumption:2500w No:02 date:10/2009
Note on A903: Author: dabao: Description: Dryer machine Model: EDV 705 elutrolux Cosnumption:2500w No:03 date:10/2011 Location:zone1
Note on A904: Author: Description: Dryer machine Model: EDV 705sensor Cosnumption:2250 No:05 date:5/2012 location: lab room
Note on A905: Author: dabao: Description: Dryer machine Model: 3XWTW5705SW-whilporl Cosnumption:2500w No:05 date:10/2013
Note on A908: Author: Description: Spray machine Model: OKUMAR Cosnumption:1.1Kw No:01 date:10/2009 Location:zone1
Note on A909: Author: Description: Spray machine Model: OKUMAR Cosnumption:1.1Kw No:02 date:10/2010 Location: PHUBAI2
Note on A910: Author: Description: Spray machine Model: OKUMAR Cosnumption:1.1Kw No:03 date:10/2011 Location:PHUBAI2
Note on A912: Author: máy ủi hơi
Note on A1189: ton that kim nhat: bep cao
Note on A1196: ton that kim nhat: bep thấp
Note on A1267: Author: Heavy Duty cleaner Densin C-110E (súng bắn nước áp lực cao)